| ЛГТУ-53 |  | Тренажер детский "Рули" |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм: | 650x1100x1100 | Вес, кг: | 40 |
| Характеристики материалов |  |  |  |
| Материалы: металл, пластик Комплектация: тренажер – 1 шт., комплект крепежа – 1шт. Тренажер для развития моторики мышц и суставов рук. Опорные детали рассчитаны на пользователя, максимальное значение массы которого составляет 135 кг. Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром (от 18 до 133)мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 4 мм. Горизонтальная опора выполнена из металлической круглой трубы 76х3,5 мм «Рули» выполнены из электросварной трубы диаметром 18 мм. Узлы опоры руля выполнены из трубы диаметром 57 мм со стенкой 3,5 мм с расточкой под подшипники для свободного вращения рулей. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов: - металл - темный грунт + лак |  |  |  |